## Hoja1
CURVA DE CALIBRACION
Grados | 0º | 30º | 45º | 60º | 90º | 120º | 160º | 180º | 230º | 230
POLOLU_PITCH | 0.01 | 30.12 | 45.22 | 60.23 | 90.02 | 119.92 | 159.87 | 180.01 | 229.95 | -130.72
POLOLU_ROLL | -0.48 | 30.75 | 45.34 | 60.65 | 89.88 | 120.11 | 159.62 | 179.49 | 229.36 | -130.64
POLOLU_YAW | 0.15 | 30.58 | 45.07 | 60.89 | 89.86 | 120.34 | 159.82 | 179.55 | 229.21 | -130.79 |  | Nombre | Puerto comunicación | Apoyo SW | Variables rotacionales
[12 empty] | STEVAL-MKI159V1 | I²C, SPI | LSM9DS1, https://www.st.com/resource/en/datasheet/lsm9ds1.pdf | Pitch, roll y yaw
Grados | 0º | 30º | 45º | 60º | 90º | 120º | 160º | 180º | 230º | 230
LSM6DS3_PITCH | -1.01 | 26.35 | 41.25 | 53.47 | 87.3 | 116.69 | 151.58 | 178.42 | 225.28 | -134.72
LSM6DS3_ROLL | -1.46 | 27.61 | 42.42 | 61.1 | 85.36 | 115.84 | 156.87 | 173.87 | 230.39 | -129.61 | Ángulos medidos por STEVAL
LSM6DS3_YAW | -0.81 | 31.05 | 41.15 | 32.84 | 87.11 | 123.23 | 162.82 | 181.55 | 229.26 | -130.74 | Ángulos medidos por LSM6DS3
Ángulos medidos por POLOLU
Grados | 0º | 30º | 45º | 60º | 90º | 120º | 160º | 180º | 230º | 230 | Ángulos teóricos
STEVAL_PITCH | 6.34 | 25.35 | 36.49 | 54.23 | 88 | 112.7 | 154.76 | 182.73 | 219.37 | -140.63
STEVAL_ROLL | 0.34 | 36.62 | 44.73 | 58.22 | 97.15 | 115.2 | 157.22 | 174.52 | 224.92 | -135.08 | 0 | 0
STEVAL_YAW | -1.46 | 22.39 | 37.53 | 65.23 | 94.73 | 116.43 | 166.7 | 173.22 | 228.97 | -131.03 | 30 | 3
[11 empty] | 45 | 4.5
[11 empty] | 60 | 6
[11 empty] | 90 | 9
|  |  |  | Grados (º) | Ángulos medidos | [5 empty] | 120 | 12
|  |  |  | Nº Prueba | Ángulos teóricos (º) | [5 empty] | 160 | 16
[11 empty] | 180 | 18
[11 empty] | 230 | 23
Grados | Pendiente | R²
POLOLU_PITCH | 0.999 | 1
POLOLU_ROLL | 0.995 | 1
POLOLU_YAW | 0.994 | 1
LSM6DS3_PITCH | 0.991 | 0.999
LSM6DS3_ROLL | 0.995 | 0.999
LSM6DS3_YAW | 1.035 | 0.987
STEVAL_PITCH | 0.975 | 0.995
STEVAL_ROLL | 0.961 | 0.997
STEVAL_YAW | 1.018 | 0.994
CAMPO/RANGO
| MAG_X (gauss) | MAG_Y (gauss) | MAG_Z (gauss) | GYR_X (dps) | GYR_Y (dps) | GYR_Z (dps) | ACC_X (g) | ACC_Y (g) | ACC_Z (g)
POLOLU | ±4 | ±8 | ±12 | ±245 | ±500 | ±2000 | ±6 | ±8 | ±16
LSM6DS3 |  |  |  | ±500 | ±1000 | ±2000 | ±4 | ±8 | ±16
STEVAL | ±8 | ±12 | ±16 | ±245 | ±500 | ±2000 | ±4 | ±8 | ±16
ALCANCE
| MAG_X (gauss) | MAG_Y (gauss) | MAG_Z (gauss) | GYR_X (dps) | GYR_Y (dps) | GYR_Z (dps) | ACC_X (g) | ACC_Y (g) | ACC_Z (g)
POLOLU | 4 | 4 | 4 | 490 | 490 | 490 | 4 | 4 | 4
LSM6DS3 |  |  |  | 250 | 250 | 250 | 4 | 4 | 4
STEVAL | 8 | 8 | 8 | 490 | 490 | 490 | 4 | 4 | 4
SENSIBILIDAD
| MAG_X (mgauss) | MAG_Y (mgauss) | MAG_Z (mgauss) | GYR_X (mdps) | GYR_Y (mdps) | GYR_Z (mdps) | ACC_X (mg) | ACC_Y (mg) | ACC_Z (mg)
POLOLU | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 0.061 | 0.061 | 0.061
LSM6DS3 |  |  |  | 4.375 | 4.375 | 4.375 | 0.061 | 0.061 | 0.061
STEVAL | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 0.061 | 0.061 | 0.061
DERIVA
POLOLU | 90º | LSM6DS3 | 90º | STEVAL | 90º
POLOLU_PITCH | 0 | LSM6DS3_PITCH | 3.78 | STEVAL_PITCH | 8.97
POLOLU_ROLL | 0.41 | LSM6DS3_ROLL | 4.23 | STEVAL_ROLL | 10.34
POLOLU_YAW | -12.53 | LSM6DS3_YAW | -27.52 | STEVAL_YAW | -41.39
REPETITIBILIDAD
POLOLU | 90º | LSM6DS3 | 90º | STEVAL | 90º
POLOLU_PITCH_1 | 89.85 | LSM6DS3_PITCH_1 | 89.87 | STEVAL_PITCH_1 | 88.61
POLOLU_PITCH_2 | 89.94 | LSM6DS3_PITCH_2 | 88.92 | STEVAL_PITCH_2 | 93.51
POLOLU_PITCH_3 | 89.96 | LSM6DS3_PITCH_3 | 88.01 | STEVAL_PITCH_3 | 92.56
POLOLU_PITCH_4 | 89.84 | LSM6DS3_PITCH_4 | 91.99 | STEVAL_PITCH_4 | 97.15
POLOLU_PITCH_5 | 89.93 | LSM6DS3_PITCH_5 | 86.96 | STEVAL_PITCH_5 | 94.73
MEDIA | 89.904 | MEDIA | 89.15 | MEDIA | 93.312
DESVIACION | 0.055045 | DESVIACION | 1.9192 | DESVIACION | 3.1406
POLOLU | 90º | LSM6DS3 | 90º | STEVAL | 90º
POLOLU_ROLL_1 | 90.01 | LSM6DS3_ROLL_1 | 87.94 | STEVAL_ROLL_1 | 94.63
POLOLU_ROLL_2 | 89.79 | LSM6DS3_ROLL_2 | 92.88 | STEVAL_ROLL_2 | 84.62
POLOLU_ROLL_3 | 89.8 | LSM6DS3_ROLL_3 | 87.89 | STEVAL_ROLL_3 | 91.64
POLOLU_ROLL_4 | 90.07 | LSM6DS3_ROLL_4 | 92.96 | STEVAL_ROLL_4 | 93.59
POLOLU_ROLL_5 | 89.99 | LSM6DS3_ROLL_5 | 90.04 | STEVAL_ROLL_5 | 95.37
MEDIA | 89.932 | MEDIA | 90.342 | MEDIA | 91.97
DESVIACION | 0.12853 | DESVIACION | 2.5084 | DESVIACION | 4.3414
POLOLU | 90º | LSM6DS3 | 90º | STEVAL | 90º
POLOLU_YAW_1 | 89.87 | LSM6DS3_YAW_1 | 93.98 | STEVAL_YAW_1 | 85.61
POLOLU_YAW_2 | 89.92 | LSM6DS3_YAW_2 | 92.82 | STEVAL_YAW_2 | 87.61
POLOLU_YAW_3 | 89.93 | LSM6DS3_YAW_3 | 91.02 | STEVAL_YAW_3 | 86.72
POLOLU_YAW_4 | 89.89 | LSM6DS3_YAW_4 | 87.97 | STEVAL_YAW_4 | 88.63
POLOLU_YAW_5 | 89.99 | LSM6DS3_YAW_5 | 92.91 | STEVAL_YAW_5 | 90.69
MEDIA | 89.92 | MEDIA | 91.74 | MEDIA | 87.852
DESVIACION | 0.045826 | DESVIACION | 2.3603 | DESVIACION | 1.9382
CONSUMO
CONSUMO REAL | VOLTAGE (V) | CORRIENTE (mA) | CONSUMO (W)
STEVAL | 3.28 | 0.35 | 1.75
POLOLU | 3.1 | 0.41 | 2.05
ARDUINO | 5 | 0.36 | 1.8
En esta prueba de curva de calibración se ha podido obtener la ecuación de la recta de calibración y la variable R^2 que es la respuesta lineal. Los tres valores de esa variable se consideran aceptables para su uso pero para ver de una forma mas eficiente, se tiene que visualizar con los valores capturados.
Los datos capturados se alejan mucho de la recta de calibracion en la steval y en la arduino. Además, gracias a la respuesta lineal, se puede ver que en los tres ángulos es más preciso la Pololu.
En estas pruebas, se puede apreciar que el magnetometro tiene mas rango la unidad inercial Steval a difernecia de la pololu que es la mitad y el arduino que no tiene. El giroscopo es igual tanto para la Pololu y para la Steval. Por ello, estas dos pueden llegar a tener mejores resultados que la arduino. Por último se tiene el acelerometro que es igual para las tres unidades inerciales.
El alcance es una prueba que va ligada a las pruebas del campo/rango por lo que los resultados de estas son iguales a la anterior.
En cuanto a la sensibilidad, es mejor que la unidad inercial que se escoja posea una sensibilidad inferior al resto. Por ello, para el magnetometro es mejor la sensibilidad de la Pololu que del resto. Sin embargo, para el giroscopo es mejor la Arduino y el acelerometro es igual para los tres.
En este apartado, se puede observar que para la unidad inercial Pololu es, de las tres, la que menos variacion del inicio respecto al final para las tres variables de rotacion. Después, se encuentra la unidad Arduino y finalmente la Steval.
Las pruebas de repetitibilidad se van a utilizar solo para el ángulo de 90º que es el más representativo de todos. Se va a medir dicho ángulo para el pitch, roll y yaw un total de cinco veces. Gracias a esto se calculará la media de las cinco medidas y también se obtendrá la desviación tipica que ayudará a ver cual es el que mas se acerca al ángulo objetivo y la variación de las medidas.
El ángulo para las variable de rotación pitch y roll, que dan resultados similares visualizandolo en las tablas, obtenemos datos que ayudan a visualizar que la unidad inercial pololu se acerca mucho mas al ángulo que la arduino y luego por último la Steval. Por el mismo modo, la desviación tipica indica que la Pololu tiene menor variacion de medida que las otras dos.
La variable de rotación yaw, tiene diferentes resultados que los anteriores dos. Sin embargo para la unidad inercial Pololu sigue manteniendose con la mejor valoración de las tres. En segundo luegar se encuentra la Steval y en último la arduino.
El consumo se ha calculado midiendo el voltage y la corriente que suministra el microprocesador a las unidades inerciales. Como se puede ver en la tabla, el consumo que necesita la Steval es de 1,148W mientras que el de la Pololu es de 2,201W y el de el Arduino es de 1,8W. Por ello, en cuanto a consumo se refiere, la Steval es mejor que el Arduino, que se encuentra en segundo lugar, y la Pololu que se encuentra en ultimo lugar.